## Foglio1
AVOTEC S.r.l. LISTINO 2025 EXCEL V1.0 IN VIGORE DAL 01 MARZO 2025
Modello | Prezzo Listino da verificare | Descrizione
ANTI INTRUSIONE
MOON J 1? | 162 | Sirena segnalazione stato impianto a led, autoalimentata, mP, 13,8Vdc. Lampeggiante led con diffusori di luce e calotta policarbonato, colore fumè (?1), colore arancio (?2), colore bianco (?3), colore azzurro (?4). Base ABS. Coperchio interno lamiera elettrozincata. Coperchio esterno ABS stabilizzato UV, lappato bianco. Bolla centratura. Tamper pulsante antiapertura antistrappo. Grado di protezione IP 34.
MOON J/AS 1? | 173.2 | Caratteristiche identiche a MOON J, con dispositivo antischiuma.
MOON S 1? | 182.6 | Sirena connessione intelligente batteria, basso assorbimento, programmazione lampeggiante/suono/segnalazione stato impianto, indicazione stato impianto a led, uscita anomalie OC, autoalimentata, mP, 13,8Vdc, programmabile. Lampeggiante led con diffusori di luce e calotta policarbonato, colore fumè (?1), colore arancio (?2), colore bianco (?3), colore azzurro (?4). Base ABS. Coperchio interno lamiera elettrozincata. Coperchio esterno ABS stabilizzato UV, lappato bianco. Bolla centratura. Tamper pulsante antiapertura antistrappo. Grado di protezione IP 34.
MOON S/AS 1? | 195.7 | Caratteristiche identiche a MOON S, con dispositivo antischiuma.
MOON V 1? | 308 | Sirena autoalimentata, 2 comandi per messaggi vocali ed 1 comando per suono, connessione intelligente batteria, basso assorbimento, programmazione lampeggiante / suono / segnalazione stato impianto, uscita anomalie OC, µP, 13,8Vdc, programmabile. Lampeggiante led con diffusori di luce e calotta policarbonato, colore fumè (?1), colore arancio (?2), colore bianco (?3), colore azzurro (?4). Comando per indicazione stato impianto a led. Base ABS. Coperchio interno lamiera elettrozincata verniciata. Coperchio esterno ABS stabilizzato UV lappato bianco. Bolla centratura. Tamper pulsante antiapertura antistrappo. Grado di protezione IP 34
MOON V/AS 1? | 321 | Caratteristiche identiche a MOON V, con dispositivo antischiuma.
MOON 11 CIVETTA | 54.8 | Caratteristiche meccaniche identiche a MOON, privo di componenti funzionali.
MOON WL 1? | 307 | Sirena radio bidirezionale. mP. Lampeggianti laterali a led con diffusori luce e calotta policarbonato, colore fumè (?1), colore arancio (?2), colore bianco (?3), colore azzurro (?4). Indicazione stato impianto ottico e/o sonoro programmabile. Selezione tipologia di suono. Selezione tipologia di lampeggio. Base ABS. Coperchio interno lamiera elettrozincata. Coperchio esterno ABS stabilizzato UV, lappato bianco. Bolla centratura. Tamper pulsante antiapertura antistrappo. Pacco batterie comprese. Grado di protezione IP34
MOON WL/AS 1? | 311 | Caratteristiche identiche a MOON WL, con dispositivo antischiuma.
MSG WL | 186 | Modulo ricetrasmettitore sirena per esterno radio bidirezionale serie VENUS e MOON WL. Alimentazione 13,8Vdc. Gestione di 4 sirene radio. Da interfacciarsi con qualsiasi centrale. Programmazione numero sirena, modulazione, indicazione stato impianto ottico, indicazione stato impianto acustica, blocco allarmi, modalità lampeggio flash, Sirena interna inclusa. Uscite per supervisione, antimanomissione e guasto. In box plastica. Antenna compresa
KIT MOON WL 1? | 487 | N°01 MOON WL, Sirena radio bidirezionale. P. Lampeggianti laterali a led con diffusori luce e calotta policarbonato, colore fumè (?1), colore arancio (?2), colore bianco (?3), colore azzurro (?4). Indicazione stato impianto ottico e/o sonoro programmabile. Selezione tipologia di suono. Selezione tipologia di lampeggio. Base ABS. Coperchio interno lamiera elettrozincata. Coperchio esterno ABS stabilizzato x UV, lappato bianco. Bolla centratura. Tamper pulsante antiapertura antistrappo. Pacco batterie comprese. Grado di protezione IP 34. N°01 MGS WL, Modulo ricetrasmettitore sirena per esterno radio bidirezionale serie VENUS e MOON WL. Alimentazione 13,8Vdc. Gestione di 4 sirene radio. Da interfacciarsi con qualsiasi centrale. Programmazione numero sirena, modulazione, indicazione stato impianto ottico, indicazione stato impianto acustica, blocco allarmi, modalità lampeggio flash. Sirena interna inclusa. Uscite per supervisione, antimanomissione e guasto. In box plastica. Antenna compresa.
KIT MOON WL/AS 1? | 503 | Caratteristiche identiche a KIT MOON WL, con dispositivo antischiuma.
Coperchio esterno verniciato colore | RICHIESTA | Coperchio esterno serie MOON J – S – V- WL verniciato argento lux (2x), verniciato mattone (4x), verniciato beige (5x).
VENUS J 1? | 162 | Sirena segnalazione stato impianto a led, autoalimentata, mP, 13,8Vdc. Lampeggiante led con diffusori di luce e calotta policarbonato, colore fumè (?1), colore arancio (?2), colore bianco (?3), colore azzurro (?4). Base ABS. Coperchio interno lamiera elettrozincata. Coperchio esterno ABS stabilizzato UV, lappato bianco. Bolla centratura. Tamper pulsante antiapertura antistrappo. Grado di protezione IP 34.
VENUS J/AS 1? | 174.2 | Caratteristiche identiche a VENUS J, con dispositivo antischiuma.
VENUS S 1? | 188.5 | Sirena connessione intelligente batteria, basso assorbimento, programmazione lampeggiante/suono/segnalazione stato impianto, indicazione stato impianto a led, uscita anomalie OC, autoalimentata, mP, 13,8Vdc, programmabile. Lampeggiante led con diffusori di luce e calotta policarbonato, colore fumè (?1), colore arancio (?2), colore bianco (?3), colore azzurro (?4). Base ABS. Coperchio interno lamiera elettrozincata. Coperchio esterno ABS stabilizzato UV, lappato bianco. Bolla centratura. Tamper pulsante antiapertura antistrappo. Grado di protezione IP 34.
VENUS S/AS 1? | 202 | Caratteristiche identiche a VENUS S, con dispositivo antischiuma.
VENUS V 1/1-2-3 | 316 | Sirena autoalimentata, 2 comandi per messaggi vocali ed 1 comando per suono, connessione intelligente batteria, basso assorbimento, programmazione lampeggiante / suono / segnalazione stato impianto, uscita anomalie OC, µP, 13,8Vdc, programmabile. Lampeggiante led con diffusori di luce e calotta policarbonato, colore fumè (?1), colore arancio (?2), colore bianco (?3), colore azzurro (?4). Comando per indicazione stato impianto a led. Base ABS. Coperchio interno lamiera elettrozincata verniciata. Coperchio esterno ABS stabilizzato UV lappato bianco. Bolla centratura. Tamper pulsante antiapertura antistrappo. Grado di protezione IP 34
VENUS V/AS 1/1-2-3 | 326 | Caratteristiche identiche a VENUS V, con dispositivo antischiuma.
VENUS 11 CIVETTA | 60.8 | Caratteristiche meccaniche identiche a VENUS, privo di componenti funzionali.
VENUS WL 1? | 308 | Sirena radio bidirezionale. mP. Lampeggianti laterali a led con diffusori luce e calotta policarbonato, colore fumè (?1), colore arancio (?2), colore bianco (?3), colore azzurro (?4). Indicazione stato impianto ottico e/o sonoro programmabile. Selezione tipologia di suono. Selezione tipologia di lampeggio. Base ABS. Coperchio interno lamiera elettrozincata. Coperchio esterno ABS stabilizzato UV, lappato bianco. Bolla centratura. Tamper pulsante antiapertura antistrappo. Pacco batterie comprese. Grado di protezione IP34
VENUS WL/AS 1? | 316.2 | Caratteristiche identiche a VENUS WL, con dispositivo antischiuma.
MSG WL | 186 | Modulo ricetrasmettitore sirena per esterno radio bidirezionale serie VENUS e MOON WL. Alimentazione 13,8Vdc. Gestione di 4 sirene radio. Da interfacciarsi con qualsiasi centrale. Programmazione numero sirena, modulazione, indicazione stato impianto ottico, indicazione stato impianto acustica, blocco allarmi, modalità lampeggio flash, Sirena interna inclusa. Uscite per supervisione, antimanomissione e guasto. In box plastica. Antenna compresa
KIT VENUS WL 1? | 491 | N°01 VENUS WL, Sirena radio bidirezionale. mP. Lampeggianti laterali a led con diffusori luce e calotta policarbonato, colore fumè (?1), colore arancio (?2), colore bianco (?3), colore azzurro (?4). Indicazione stato impianto ottico e/o sonoro programmabile. Selezione tipologia di suono. Selezione tipologia di lampeggio. Base ABS. Coperchio interno lamiera elettrozincata. Coperchio esterno ABS stabilizzato x UV, lappato bianco. Bolla centratura. Tamper pulsante antiapertura antistrappo. Pacco batterie comprese. Grado di protezione IP 34. N°01 MGS WL, Modulo ricetrasmettitore sirena per esterno radio bidirezionale serie VENUS e MOON WL. Alimentazione 13,8Vdc. Gestione di 4 sirene radio. Da interfacciarsi con qualsiasi centrale. Programmazione numero sirena, modulazione, indicazione stato impianto ottico, indicazione stato impianto acustica, blocco allarmi, modalità lampeggio flash. Sirena interna inclusa. Uscite per supervisione, antimanomissione e guasto. In box plastica. Antenna compresa
KIT VENUS WL/AS 1? | 504 | Caratteristiche identiche a KIT VENUS WL, con dispositivo antischiuma.
Coperchio esterno verniciato colore | RICHIESTA | Coperchio esterno serie VENUS J – S – V- WL verniciato argento lux.
NOVA J 1? | 198.4 | Sirena comando acustico, basso assorbimento, segnalazione stato impianto, uscita anomalie OC, autoalimentata, mP, 13,8Vdc, programmabile. Lampeggiante led calotta policarbonato con diffusore luce colore fumè (?1), colore arancio (?2), colore bianco (?3). Struttura metallica. Coperchio interno ed esterno lamiera elettrozincata verniciato RAL9010. Tamper antiapertura antistrappo. Grado di protezione IP 34
NOVA J X? | 225.5 | Caratteristiche identiche a NOVA J, coperchio esterno acciao INOX satinato
NOVA J/AS 1? | 211.2 | Caratteristiche identiche a NOVA J, con dispositivo antischiuma.
NOVA J/AS X? | 239.8 | Caratteristiche identiche a NOVA J/AS, coperchio esterno acciao INOX satinato
NOVA 11 CIVETTA | 77.6 | Caratteristiche meccaniche identiche a NOVA, privo di componenti funzionali, lampeggiante colore fumè.
Coperchio esterno verniciato colore | RICHIESTA | Coperchio esterno serie NOVA J – S – grigio (21), verniciato oro (31), verniciato rame (41), verniciato beige (51), verniciato manganese (61)
STAR LUX LI | 151.3 | Sirena autoalimentata, mP, 12Vdc, Lampeggiante led, Calotta policarbonato arancio, Struttura ABS, Coperchio interno lamiera elettrozincata, Coperchio esterno verniciato argento metallizzato, Tamper antiapertura antistrappo, Grado di protezione IP 34
STAR WHT LI | 139.6 | Caratteristiche identiche a STAR LUX LI, coperchio esterno bianco RAL 9010.
STAR LUX LI/AS | 159.6 | Caratteristiche identiche a STAR LUX LI, con dispositivo antischiuma.
STAR WHT LI/AS | 152.6 | Caratteristiche identiche a STAR WHT LI, con dispositivo antischiuma.
STAR LUX CIVETTA | 58.4 | Caratteristiche esterne identiche a STAR LUX, privo di componenti funzionali
STAR WHT CIVETTA | 48.5 | Caratteristiche esterne identiche a STAR WHT, privo di componenti funzionali.
EKO L | 151 | Sirena autoalimentata, mP, 13,8Vdc, Lampeggiante led, Calotta PMMA fumé, Struttura e doppio coperchio lamiera elettrozincata, Colore bianco RAL 9010, Tamper antiapertura antistrappo, Grado di protezione IP 34.
EKO L/AS | 167.6 | Caratteristiche identiche a EKO L, con dispositivo antischiuma.
EKO L/X | 180 | Caratteristiche identiche a EKO L, coperchio esterno acciaio inox.
EKO L/X/AS | 192.2 | Caratteristiche identiche a EKO L/X, con dispositivo antischiuma.
EKO L CIVETTA | 72.2 | Caratteristiche esterne identiche a EKO, privo di componenti funzionali
EKO LX CIVETTA | 98 | Caratteristiche esterne identiche a EKO X, privo di componenti funzionali
GN L | 252 | Sirena autoalimentata, mP, 13,8Vdc, Lampeggiante led, Calotta PMMA arancio, Struttura e doppio coperchio lamiera elettro zincata, Colore bianco RAL 9010, Tamper anti apertura antistrappo, Grado di protezione IP 34.
GN LX | 268.6 | Caratteristiche identiche a GN L, coperchio esterno acciaio inox.
GN LS | 262.8 | Caratteristiche identiche a GN L, con dispositivo antischiuma.
GN LS X | 278.8 | Caratteristiche identiche a GN L, con dispositivo antischiuma e coperchio esterno acciaio inox
ERIS | 32.4 | Sirena interna piezo, Alimentazione 13,8Vdc, Struttura ABS, Colore bianco RAL 9010, Tamper antiapertura, Grado di protezione IP 43, Possibilità fissaggio scatola 503.
ERIS L | 54 | Caratteristiche esterne identiche a ERIS, Lampeggiante led diffusione luce arancio, Programmazione lampeggiante, programmazione suono.
ERIS L/A | 75 | Caratteristiche esterne identiche a ERIS L, Autoalimentata, Batteria 9V Ni-Mh inclusa.
IGEA P | 117.2 | Sirena interna autoalimentata di potenza, 12Vdc, Contenitore lamiera elettrozincata, Colore bianco RAL 9010, Tamper antiapertura antistrappo, Batteria piombo non inclusa, Grado di protezione IP 34.
IGEA N | 139.2 | Caratteristiche identiche a, Pacco batterie 9,6V Ni-Cd incluso
AX98 | 28 | Sirena interna piezo incasso, Alimentazione 12Vdc, Contenitore ABS, Colore avorio, Grado di protezione IP 30, Ad incasso in scatola 503.
AX105 | 28 | Sirena interna piezo, Alimentazione 12Vdc, Contenitore ABS, Colore avorio, Grado di protezione IP 30.
AX112 | 16 | Avvisatore acustico universale, Alimentazione 12Vdc, Contenitore ABS, Colore NERO, Grado di protezione IP 30
CPR |  | CPR
DOA P | 177.2 | Dispositivo visivo di tipo “W” e sonoro per segnalazione ALLARME INCENDIO conforme alle normative EN54-3 ed EN54-23. Suoni conformi alle norme UNI 11744. Alimentazione da 24 a 28Vdc. Bassissimo consumo. Lampeggiatore led altissima luminosità. Possibilità gestione separata flash e buzzer. Contenitore policarbonato, frontale policarbonato trasparente. Colore bianco. Una pellicola ALLARME INCENDIO compresa. Certificato CPR nr. 2852-CPR-0114
DOA P/WP | 214.7 | Dispositivo caratteristiche identiche a DOA P, grado di protezione IP54, certificato CPR nr. 2852-CPR-0115.
DOA K | 174.2 | Dispositivo visivo di tipo “W” e sonoro per segnalazione ALLARME INCENDIO conforme alle normative EN54-3 ed EN54-23, Alimentazione da 24 a 28Vdc, Lampeggiatore led altissima luminosità, basso consumo, possibilità sincronizzazione lampeggio, possibilità di blocco remoto del dispositivo sonoro con comando dedicato, Contenitore policarbonato, frontale policarbonato trasparente. Colore bianco. Una pellicola compresa, certificato CPR nr. 2852-CPR-0111.
DOA K/WP | 211.4 | Dispositivo caratteristiche identiche a DOA K, grado di protezione IP54, certificato CPR nr. 2852-CPR-0112.
AVD FJ/CPD | 112 | Dispositivo sonoro di allarme incendio conforme alle normative EN54-3, alimentazione 24Vdc, Piezo, Illuminazione led alta luminosità, Contenitore ABS auto estinguente, frontale policarbonato trasparente, Colore bianco RAL 9010, Una pellicola compresa, Grado di protezione IP 21C, certificato CPR nr. 2852-CPR-0109.
DOA FJ/CPD | 120.8 | Dispositivo sonoro di allarme incendio conforme alle normative EN54-3, alimentazione 24Vdc, Piezo, Illuminazione led alta luminosità, Contenitore policarbonato, Colore bianco RAL 9010, Una pellicola compresa, Grado di protezione IP 21C, certificato CPR nr. 2852-CPR-0110.
STAR F24/CPD | 205.2 | Dispositivo sonoro di allarme incendio conforme alle normative EN54-3, a lancio, mP, programmabile, 24Vdc. Lampeggiante Led, basso assorbimento. Calotta policarbonato rossa. Struttura policarbonato ed ABS. Colore rosso. Grado di protezione IP 34, certificato CPR nr. 2852-CPR-0113.
INCENDIO
STAR F24 | 177 | Dispositivo ottico sonoro di allarme. Sirena autoalimentata, mP, programmabile, 24Vdc, Ricarica accumulatore 12V, Lampeggiante led, Calotta policarbonato rossa, Struttura ABS, Coperchio interno lamiera elettro zincata, Colore rosso RAL 3000, Grado di protezione IP 34.
MOON F24 | 180 | Dispositivo ottico sonoro di allarme. Sirena autoalimentata, mP, Doppio comando, 24Vdc, Ricarica accumulatore 12V, Lampeggiante led rossi, Calotte lampeggianti bianco trasparente, Struttura ABS, Coperchio interno lamiera elettro zincata, Colore rosso RAL 3000, Grado di protezione IP 34.
VENUS F24 | 183 | Dispositivo ottico sonoro di allarme. Sirena autoalimentata, mP, Doppio comando, 24Vdc, Ricarica accumulatore 12V, Lampeggiante led rossi, Calotte lampeggianti bianco trasparente, Struttura ABS, Coperchio interno lamiera elettro zincata, Colore rosso RAL 3000, Grado di protezione IP 34.
ERIS F12 | 32.4 | Dispositivo sonoro di allarme. Sirena interna piezo, Alimentazione 13.8Vdc, Struttura ABS, Colore rosso RAL 3000, Grado di protezione IP 43, Possibilità fissaggio scatola 503
ERIS F24 | 33.3 | Caratteristiche identiche a ERIS F12, Alimentazione 24Vdc.
ERIS FL24 | 55.2 | Caratteristiche identiche a ERIS FL12, Alimentazione 24Vdc.
RIPETITORI OTTICI
DUNE JR | 19.5 | Ripetitore ottico esterno fuoriporta, Alimentazione programmabile da 3Vdc basso assorbimento 0,003A.o 5Vdc- 24Vdc, Illuminazione led alta luminosità, Calotta policarbonato rosso, Grado di protezione IP 42.
DUNE JG | 19.5 | Caratteristiche identiche a DUNE JR, con calotta policarbonato fumé.
DUNE JW | 19.5 | Caratteristiche identiche a DUNE JR, con calotta policarbonato trasparente.
KARI H | 19.3 | Ripetitore ottico per fissaggio a soffitto o pavimento. Illuminazione Led alta luminosità. Alimentazione 3Vdc, 24Vdc. Struttura policarbonato colore bianco trasparente. Lente diffusore luce. Dischetto con simbolo UNIVOCO incendio colore ROSSO. Grado di protezione IP 42
KARI H BA | 19.3 | Ripetitore ottico per fissaggio a soffitto o pavimento. Illuminazione Led alta luminosità. Alimentazione 3Vdc, basso assorbimento 0,003A. Struttura policarbonato colore bianco trasparente. Lente diffusore luce. Dischetto con simbolo UNIVOCO incendio colore ROSSO. Grado di protezione IP 42
KARI M | 19.3 | Ripetitore ottico ad incasso soffitto o pavimento, Alimentazione programmabile 3Vdc, 24Vdc, Struttura policarbonato colore bianco trasparente, Illuminazione led alta luminosità, Lente diffusore luce, Scritta “FIRE” colore nero, Grado di protezione IP 42
KARI M BA | 19.3 | Caratteristiche identiche a KARI M, alimentazione 3Vdc, basso assorbimento 0,003A.
KARI MR | 19.3 | Caratteristiche identiche a KARI M, colore scritta “FIRE” rosso.
KARI MR BA | 19.3 | Caratteristiche identiche a KARI MR, alimentazione 3Vdc, basso assorbimento 0,003A.
KARI N | 18.6 | Ripetitore ottico ad incasso soffitto o pavimento, Alimentazione programmabile 3Vdc, 24Vdc, Struttura policarbonato colore bianco trasparente, Illuminazione led alta luminosità, Lente diffusore luce, IP 42.
KARI N BA | 18.6 | Caratteristiche identiche a KARI N, alimentazione 3Vdc, basso assorbimento 0,003A
RING T | 1.9 | Distanziale in policarbonato TRAPEZOIDALE espansione segnalazione luminosa per applicazione KARI a soffitto
RING R | 1.9 | Distanziale in policarbonato ANELLO espansione segnalazione luminosa per applicazione KARI a soffitto
APOLLO | 14.9 | Mini ripetitore ottico ad incasso soffitto o SD503, Alimentazione programmabile 3Vdc, 24Vdc, Struttura ABS colore bianco, Illuminazione led alta luminosità, Lente diffusore luce
APOLLO N | 14.9 | Mini ripetitore ottico ad incasso soffitto o SD503, Alimentazione programmabile 3Vdc, 24Vdc, Struttura ABS colore bianco, Illuminazione led alta luminosità, Lente diffusore luce
PANNELLI SEGNALATORI
AVD FJ | 99.6 | Dispositivo ottico sonoro di allarme, alimentazione 10¸28Vdc, Piezo, Illuminazione led alta luminosità, Contenitore ABS auto estinguente, frontale policarbonato trasparente, Colore bianco RAL 9010, Una pellicola compresa, Grado di protezione IP 40
AVD FJ/A | 128.4 | Caratteristiche identiche a AVD FJ, autoalimentato, con pacco batteria 9,6V Ni-Cd incluso.
AVD FJ/A/230 | 189.4 | Caratteristiche identiche a AVD FJ, autoalimentato 230Vac, con pacco batteria 9,6V Ni-Cd e alimentatore incluso.
AVD FJ/BF | 130.6 | Caratteristiche identiche a AVD FJ, bifacciale, due pellicole comprese, Staffa esclusa
AVD FJ/BF/A | 163.4 | Caratteristiche identiche a AVD FJ/BF, autoalimentato, con pacco batteria 9,6V Ni-Cd incluso.
AVD CIVETTA | 32.2 | Caratteristiche meccaniche identiche a AVD, privo di componenti funzionali.
DOA FJ | 103.2 | Dispositivo ottico sonoro di allarme, alimentazione 10¸28Vdc, Piezo, Illuminazione led alta luminosità, Contenitore policarbonato, Colore bianco RAL 9010, Una pellicola compresa, Grado di protezione IP 43.
DOA FJ/A | 132.8 | Caratteristiche identiche a DOA FJ, autoalimentato, con pacco batteria 9,6V Ni-Cd incluso.
DOA FJ/WP | 127.8 | Caratteristiche identiche a DOA FJ, grado di protezione IP 54,
DOA FJ/A/WP | 156.6 | Caratteristiche identiche a DOA FJ/WP, autoalimentato, con pacco batteria 9,6V Ni-Cd incluso.
DOA CIVETTA | 42.7 | Caratteristiche meccaniche identiche a DOA, privo di componenti funzionali.
FAP FJ | 203.6 | Dispositivo ottico sonoro di allarme per applicazione incasso, Alimentazione 10¸28Vdc, Illuminazione led alta luminosità, Piezo, Contenitore policarbonato, frontale plexiglass serigrafato con scritta “ALLARME INCENDIO”, kit di chiusura, cornice in policarbonato bianca, Scatola incasso inclusa, Dimensioni massime scatola incasso L 407 x H 180 x P 75mm.
FAP FJ/A | 222.3 | Caratteristiche identiche a FAP FJ, autoalimentato, con pacco batteria 9,6V Ni-Cd incluso
EV COM
EV TRD MB | 590 | Contenitore metallico completo di scheda Master, Programmabile, polling, alimentazione 13.8Vdc, 2 bus seriali RS485, 1 RS232, Uscite generali O/C, uscita relè programmabile, uscita relè allarme evacuazione, ingressi generali per allertamento, evacuazione, reset, predisposizione per alloggio batteria 1,3A
EV VIS/D MB | 332 | Contenitore metallico completo di periferica visualizzazione eventi per impianti evacuazione, alimentazione 13.8Vdc, display 7 segmenti per visualizzazione numero unità, scrolling eventi automatico/pulsanti, collegamento su bus RS485, predisposizione per alloggio batteria Piombo 12V 1,3A
EV VIS/D M | 392 | Caratteristiche identiche a EV VIS/D MB, completo di alimentatore alimentazione 230Vac
EVP/A | 249.4 | Pannello ottico acustico, autoalimentato 13.8Vdc, Ingressi allertamento, evacuazione e reset, Illuminazione led alta luminosità, Contenitore ABS auto estinguente, frontale policarbonato trasparente, Polling solo per versione seriale EV COM, Pacco batterie 9,6V Ni-Cd incluso, Colore bianco RAL 9010, Una pellicola compresa, Grado di protezione IP 40
EVP/A/BF | 286.6 | Caratteristiche identiche a EVP/A, bifacciale, due pellicole comprese, Staffa esclusa.
EVP/A/230 | 315.2 | Caratteristiche identiche a EVP/A, autoalimentato 230Vac, con pacco batteria 9,6V Ni-Cd e alimentatore incluso.
EVM | 286.6 | Sirena ottico acustica di alta potenza alimentazione 13.8Vdc, Ingressi allertamento, evacuazione e reset, Illuminazione led alta luminosità, Calotta PMMA rossa, Struttura lamiera elettrozincata, Polling solo per versione seriale EV COM, Colore rosso RAL 3000, Grado di protezione IP 31
EVM/P | 358.2 | Caratteristiche identiche a EVM, con tromba di potenza IP 65 esterna con staffa per fissaggio a muro. Grado di protezione IP 41
EVM/WP | 308.8 | Caratteristiche identiche a EVM, con Kit di protezione IP, elettronica protetta con resinatura vinilica. Grado di protezione IP 43
EVM/WP/P | 388 | Caratteristiche identiche a EVM/WP, con tromba di potenza IP 65 esterna con staffa per fissaggio a muro.
EVM/WP/X | 403 | Caratteristiche identiche a EVM/WP, con struttura acciaio AISI 304BA verniciato.
EVM/WP/XP | 490.6 | Caratteristiche identiche a EVM/WP/X, Kit di protezione IP, elettronica protetta con resinatura vinilica. Tromba di alta potenza IP65 esterna con staffa fissaggio a muro. Condizioni ambientali esterne di nebbia salina
DOA EVP/A | 257.5 | Pannello ottico acustico. autoalimentato 13.8Vdc. Ingressi allertamento. evacuazione e reset. Illuminazione led alta luminosità. Contenitore policarbonato. Polling solo per versione seriale EV COM. Pacco batteria 9,6V Ni-Cd incluso. Colore bianco RAL 9010. Una pellicola compresa. Grado di protezione IP 43
DOA EVP/A/P/WP | 425.8 | Caratteristiche identiche a DOA EVP/A, Kit di protezione IP, elettronica protetta con resinatura vinilica. Tromba di alta potenza IP65 colore ROSSO esterna con staffa fissaggio a muro. Condizioni ambientali esterne di nebbia salina. Grado di protezione IP54.
CAV CONF SER | 31 | Cavo seriale di connessione PC/TRD per configurazione periferiche
EV AR2 | 152.4 | Quadretto di attivazione per impianti evacuazione. Pulsante ROSSO impulsivo di evacuazione. Chiave di reset-esclusione. Struttura lamiera elettrozincata. Colore rosso.
EV PR2 | 152.4 | Quadretto di attivazione per impianti evacuazione. Pulsante GIALLO impulsivo di allertamento. Chiave di reset-esclusione. Struttura lamiera elettrozincata. Colore rosso.
EV PAR2 | 209.6 | Quadretto di attivazione per impianti evacuazione. Pulsante GIALLO (allertamento) e ROSSO (evacuazione). Chiave di reset-esclusione. Struttura lamiera elettrozincata. Colore rosso.
PUL PS B | 37 | Pulsante manuale di segnalazione da parete ripristinabile BIANCO con contatti N.C. ed N.A. , identificazione di attivazione, IPX0.
PUL PS BL | 37 | Pulsante manuale di segnalazione da parete ripristinabile BLU con contatti N.C. ed N.A. , identificazione di attivazione, IPX0
PUL PS V | 39.5 | Pulsante manuale di segnalazione da parete ripristinabile VERDE con contatti N.C. ed N.A. , identificazione di attivazione, IPX0.
PUL PS R | 36.5 | Pulsante manuale allarme incendio da parete, ripristinabile ROSSO con contatti N.C. ed N.A., identificazione di attivazione, IPX0.
PUL PS G | 36.5 | Pulsante manuale di segnalazione da parete ripristinabile GIALLO con contatti N.C. ed N.A., identificazione di attivazione, IPX0.
PUL PB R | 36.5 | Pulsante manuale allarme incendio da semi incasso scatola 503, ripristinabile ROSSO con contatti N.C. ed N.A., identificazione di attivazione, IPX0.
PUL PB G | 36.5 | Pulsante manuale di segnalazione da semi incasso scatola 503, ripristinabile GIALLO con contatti N.C. ed N.A., identificazione di attivazione, IPX0.
PUL PM20 | 36 | Pulsante manuale di segnalazione da semi incasso scatola 503, ripristinabile ROSSO con contatti N.C. ed N.A., identificazione di attivazione, IPX0.
LT | 3.2 | Chiave di test per pulsanti serie PUL PS.
LR | 3.2 | Chiave riarmo per pulsanti serie PUL PS.
PR | 5 | Kit di piombatura per 8 pulsanti serie PUL PS.
TB | 6.8 | Copertura pulsante manuale in plexiglass trasparente.
ME R | 8.2 | Accessorio basso profilo versione INCASSO, colore rosso
PUL PS CALL | 40 | Pulsante in plastica contatti N.O.-N.C. 1A @ 250V 86x86x20mm
EV STAND ALONE
AVD DEV/A/230 | 453.4 | Pannello ottico parlante, 3 messaggi personalizzabili, alimentazione 230Vac, autoalimentato, possibilità inserimento suoni, uscita guasto, Illuminazione led alta luminosità, personalizzazione messaggi (con chiave USB o PLUG MIC VO 02). Contenitore ABS auto estinguente, frontale policarbonato trasparente, Colore bianco RAL 9010, Una pellicola compresa, Grado di protezione IP 40. Alimentatore 230Vac/13,8Vdc e batteria 9,6V inclusi
DOA DEV | 380 | Pannello ottico parlante, 3 messaggi personalizzabili, alimentazione 13,8 e 24Vdc, possibilità inserimento suoni, uscita guasto, Illuminazione led alta luminosità, personalizzazione messaggi (con chiave USB o PLUG MIC VO 02). Contenitore ABS auto estinguente, frontale policarbonato trasparente, Colore bianco RAL 9010, Una pellicola compresa, Grado di protezione IP 40.
DOA DEV/A | 400 | Caratteristiche identiche a DOA DEV, autoalimentato, con pacco batteria 9,6V Ni-Cd incluso.
DOA DEV WP/P | 468.2 | Caratteristiche identiche a DOA DEV, KIT protezione, Grado di protezione IP 40.
DOA DEV A/WP/P | 489.8 | Caratteristiche identiche a DOA DEV, autoalimentato, KIT protezione, con pacco batteria 9,6V Ni-Cd incluso. Grado di protezione IP 40.
MOON DEV | 432.7 | Dispositivo ottico vocale, 3 messaggi personalizzabili, alimentazione 13,8 e 24Vdc, possibilità inserimento suoni, uscita guasto, Illuminazione led alta luminosità, personalizzazione messaggi (con chiave USB o PLUG MIC VO 02). Coperchio esterno serie MOON in ABS auto estinguente, coperchio interno metallico, doppio lampeggiante, grado di protezione IP34. Batteria 12V 1,3Ah (non inclusa)
MOON DEV/230 | 490.6 | Dispositivo ottico vocale, 3 messaggi personalizzabili, alimentazione 230Vac, possibilità inserimento suoni, uscita guasto, Illuminazione led alta luminosità, personalizzazione messaggi (con chiave USB o PLUG MIC VO 02). Coperchio esterno serie MOON in ABS auto estinguente, coperchio interno metallico, doppio lampeggiante, grado di protezione IP34. Batteria 12V 1,3Ah (non inclusa). Alimentatore 230Vac/13,8Vdc incluso
VENUS DEV | 435 | Dispositivo ottico vocale, 3 messaggi personalizzabili, alimentazione 13,8 e 24Vdc, possibilità inserimento suoni, uscita guasto, Illuminazione led alta luminosità, personalizzazione messaggi (con chiave USB o PLUG MIC VO 02). Coperchio esterno serie VENUS in ABS auto estinguente, coperchio interno metallico, doppio lampeggiante, grado di protezione IP34. Batteria 12V 1,3Ah (non inclusa)
VENUS DEV/230 | 492.6 | Dispositivo ottico vocale, 3 messaggi personalizzabili, alimentazione 230Vac, possibilità inserimento suoni, uscita guasto, Illuminazione led alta luminosità, personalizzazione messaggi (con chiave USB o PLUG MIC VO 02). Coperchio esterno serie VENUS in ABS auto estinguente, coperchio interno metallico, doppio lampeggiante, grado di protezione IP34. Batteria 12V 1,3Ah (non inclusa). Alimentatore 230Vac/13,8Vdc incluso
PROTEZIONE PORTE USCITA DI SICUREZZA
AVD US | 194 | Unità ottico acustica controllo porte US in versione pannello, Autoalimentato, Alimentazione 13.8Vdc. Illuminazione led bianchi alta luminosità. Microprocessore programmabile. ABS auto estinguente, frontale policarbonato trasparente. Chiave Blocco/sblocco compresa installata a bordo apparato. Colore bianco. Grado di protezione IP 41
AVD US A | 210.8 | Caratteristiche identiche a AVD US, con pacco batteria 9,6V Ni-Cd incluso.
AVD US A/230 | 282.4 | Caratteristiche identiche a AVD US A, 230Vac, con pacco batteria 9,6V Ni-Cd e alimentatore incluso.
DOA US | 202 | Unità ottico acustica controllo porte US in versione pannello, Autoalimentato, Alimentazione 13.8Vdc. Illuminazione led bianchi alta luminosità. Microprocessore programmabile. ABS auto estinguente, frontale policarbonato trasparente. Chiave Blocco/sblocco compresa installata a bordo apparato. Colore bianco. Grado di protezione IP 41
DOA US A | 221 | Caratteristiche identiche a DOA US, con pacco batteria 9,6V Ni-Cd incluso.
DOA US A/WP | 238.8 | Caratteristiche identiche a DOA US A, grado protezione IP 54
MOON US 13 | 241 | Unità ottico acustica controllo porte US in versione sirena, Alimentazione 13.8Vdc . Illuminazione led verde alta luminosità. Microprocessore programmabile. Contenitore tipo MOON in ABS auto estinguente BIANCO. Alloggiamento per accumulatore 12V 2,2 A/h (non compresa). Colore bianco, lampeggianti bianco trasparente. Grado di protezione IP 43
MOON US 13 230 | 300.2 | Caratteristiche identiche a MOON US, 230Vac, con alimentatore incluso.
VENUS US 13 | 244 | Unità ottico acustica controllo porte US in versione sirena, Alimentazione 13.8Vdc . Illuminazione led verde alta luminosità. Microprocessore programmabile. Contenitore tipo VENUS in ABS auto estinguente BIANCO. Alloggiamento per accumulatore 12V 2,2 A/h (non compresa). Colore bianco, lampeggianti bianco trasparente. Grado di protezione IP 43.
VENUS US 13 230 | 303.4 | Caratteristiche identiche a VENUS US, 230Vac, con alimentatore incluso.
KIT MOON US 13-230 | 514.6 | Unità ottico acustica controllo porte US in versione sirena, Alimentazione 230Vac, ricevitore pre-cablato e N° 2 radiocomandi per On-Off pre-programmati. Illuminazione led verde alta luminosità. Microprocessore programmabile. Contenitore tipo MOON in ABS auto estinguente. Alloggiamento per accumulatore 12V 2,2 A/h (non compresa). Colore bianco, lampeggianti bianco trasparente. Grado di protezione IP 43. Alimentatore 230Vac/13,8Vdc incluso.
KIT VENUS US 13-230 | 516.8 | Unità ottico acustica controllo porte US in versione sirena, Alimentazione 230Vac, ricevitore pre-cablato e N° 2 radiocomandi per On-Off pre-programmati. Illuminazione led verde alta luminosità. Microprocessore programmabile. Contenitore tipo VENUS in ABS auto estinguente. Alloggiamento per accumulatore 12V 2,2 A/h (non compresa). Colore bianco, lampeggianti bianco trasparente. Grado di protezione IP 43. Alimentatore 230Vac/13,8Vdc incluso.
CH PS V | 66 | Selettore manuale esclusione/reset, colore VERDE
MINI CENTRALI
MOON C 11 | 299.8 | Sirena minicentrale, per protezione monolocali, box, cantine, ecc., alimentazione 13.8Vdc, funzioni programmabili, struttura e coperchio interno lamiera elettrozincata, coperchio esterno policarbonato verniciato, grado di protezione IP 34
MOON C/AS 11 | 305 | Caratteristiche identiche a MOON C, con dispositivo antischiuma.
KIT MOON C 11 | 467 | Sirena minicentrale, per protezione monolocali, box, cantine, ecc., alimentazione 13.8Vdc, funzioni programmabili, struttura e coperchio interno lamiera elettrozincata, coperchio esterno policarbonato verniciato, grado di protezione IP 34
KIT MOON C/AS 11 | 473.2 | Caratteristiche identiche a MOON C, con dispositivo antischiuma.
VENUS C 11 | 302 | Sirena minicentrale, per protezione monolocali, box, cantine, ecc., alimentazione 13.8Vdc, funzioni programmabili, struttura e coperchio interno lamiera elettrozincata, coperchio esterno policarbonato verniciato, grado di protezione IP 34
VENUS C/AS 11 | 307 | Caratteristiche identiche a VENUS C, con dispositivo antischiuma.
KIT VENUS C 11 | 469 | Sirena minicentrale, per protezione monolocali, box, cantine, ecc., alimentazione 13.8Vdc, funzioni programmabili, struttura e coperchio interno lamiera elettrozincata, coperchio esterno policarbonato verniciato, grado di protezione IP 34
KIT VENUS C/AS 11 | 475 | Caratteristiche identiche a VENUS C, con dispositivo antischiuma.
GENERATORI DI FUMO
FOBOS B | 542 | Generatore di fumo, alimentazione 12Vdc, consumo massimo 200 mA, tamper apertura, programmazione mezzo rete Wi-Fi, sensore di movimento, doppia sirena piezo (escludibile), comando antiaggressione, blocco count-down scarica, supervisione cartuccia, volume saturabile fino a 100m3, dimensioni 120 x 92 x 1680 (B x H x P), peso 800g (incluso capsula), colore NERO
FOBOS W | 542 | Caratteristiche identiche a FOBOS B, colore BIANCO.
FOBOS BOX B | 809 | Kit protezione BOX composto dal generatore di fumo/centrale, N° 02 radiocomandi, N° 01 contatto magnetico wireless. Possibilità di connessione N° 01 contatto filare. Alimentazione 12Vdc, consumo massimo 200 mA, tamper apertura, programmazione e configurazione mezzo rete Wi-Fi, sensore di movimento, doppia sirena piezo (escludibile), comando antiaggressione, blocco count-down scarica, Uscita attivazione erogazione su contatto programmabile. volume saturabile fino a 100m3, dimensioni 12 x 92 x 17cm (B x H x P), peso 800g (incluso capsula), colore NERO
FOBOS BOX W | 809 | Caratteristiche identiche a FOBOS BOX B, colore BIANCO.
INTERFACCIA WIFI
TIDOMO IOT | 344 | Dispositivo universale/interfaccia WiFi per gestione domotica 3 ingressi 4 uscite mediante APP
SEGNALATORI LUMINOSO
SUN C | 33 | Ripetitore di stato ottico. Alimentazione 12Vdc, basso consumo. Possibilità attivazione con luce fissa o lampeggiante. N° 04 LED alta luminosità. Colore led ROSSI. Coperchio con cupola POLICARBONATO, base ABS, Gradi di protezione IP54. Dimensioni 57,5 x 76,5 x 25mm
SUN P | 33 | Ripetitore di stato ottico. Alimentazione 12Vdc, basso consumo. Possibilità attivazione con luce fissa o lampeggiante. N° 04 LED alta luminosità. Colore led ROSSI. Coperchio POLICARBONATO, base ABS, Gradi di protezione IP54. Dimensioni 57,5 x 76,5 x 17mm
DUNE SW | 19.2 | Segnalatore luminoso fuoriporta, alimentazione programmabile 5V, 12V, 24V, basso assorbimento, led BIANCO alta luminosità. Calotta bianca opaca. Base policarbonato bianco. Grado di protezione IP42
DUNE SR | 19.2 | Segnalatore luminoso fuoriporta, alimentazione programmabile 5V, 12V, 24V, basso assorbimento, led ROSSO alta luminosità. Calotta bianca opaca. Base policarbonato bianco. Grado di protezione IP42
DUNE SG | 19.2 | Segnalatore luminoso fuoriporta, alimentazione programmabile 5V, 12V, 24V, basso assorbimento, led OCRA alta luminosità. Calotta bianca opaca. Base policarbonato bianco. Grado di protezione IP42
DUNE SV | 19.2 | Segnalatore luminoso fuoriporta, alimentazione programmabile 5V, 12V, 24V, basso assorbimento, led VERDE alta luminosità. Calotta bianca opaca. Base policarbonato bianco. Grado di protezione IP42
DUNE SB | 19.2 | Segnalatore luminoso fuoriporta, alimentazione programmabile 5V, 12V, 24V, basso assorbimento, led BLU alta luminosità. Calotta bianca opaca. Base policarbonato bianco. Grado di protezione IP42
SEGNALATORI FUMO
AVD NS | 77 | Targa ottica di segnalazione “VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL’IMPIANTO DI VENTILAZIONE”, colore pellicola rosso, alimentazione 13,8Vdc, 24Vdc, Illuminazione led alta luminosità, Contenitore ABS auto estinguente, frontale policarbonato trasparente, Colore bianco RAL 9010, Una pellicola compresa, Grado di protezione IP 40.
AVD NS/A/230 | 168.8 | Caratteristiche identiche a AVD NS, autoalimentata 230V~, Pacco batteria Ni-Cd incluso, Alimentatore incluso.
AVD YS | 77 | Targa ottica di segnalazione “AREA PER FUMATORI”, colore pellicola verde, alimentazione 13,8Vdc, 24Vdc, Illuminazione led alta luminosità, Contenitore ABS auto estinguente, frontale policarbonato trasparente, Colore bianco RAL 9010, Una pellicola compresa, Grado di protezione IP 40.
AVD YS/A/230 | 168.8 | Caratteristiche identiche a AVD YS, autoalimentata 230V~, Pacco batteria Ni-Cd incluso, Alimentatore incluso.
SEGNALATORI BI COLORE
DUNE RV | 21.8 | Segnalatore luminoso, alimentazione 12Vdc24V, led bicolore ROSSO-VERDE alta luminosità. Calotta bianca opaca. Base policarbonato bianco. Grado di protezione IP42
KARI RV | 23.2 | Segnalatore luminoso incasso, Led bicolore Rosso - Verde alta luminosità. Alimentazione 12-24Vdc. Struttura in policarbonato colore bianco, diametro 38mm. Grado di protezione IP 42
APOLLO RV | 16 | Mini segnalatore luminoso incasso, Led bicolore Rosso - Verde alta luminosità. Alimentazione 5-28Vdc. Struttura in ABS colore bianco, diametro 25mm. Grado di protezione IP 42, Lente diffusore di luce
SUN RV C | 50 | Ripetitore di stato ottico BI colore. Alimentazione da 12 a 28Vdc, basso consumo. Possibilità attivazione con luce fissa o lampeggiante, possibilità lampeggio alternato ROSSO e VERDE. N° 05 LED alta luminosità. Led BI colore. Coperchio con cupola POLICARBONATO, base ABS, Gradi di protezione IP54. Dimensioni 57,5 x 76,5 x 25mm
SUN RV P | 50 | Ripetitore di stato ottico BI colore. Alimentazione da 12 a 28Vdc, basso consumo. Possibilità attivazione con luce fissa o lampeggiante, possibilità lampeggio alternato ROSSO e VERDE. N° 05 LED alta luminosità. Led BI colore. Coperchio POLICARBONATO, base ABS, Gradi di protezione IP54. Dimensioni 57,5 x 76,5 x 17mm
FERMI ELETTROMAGNETICI
S2.0050_01W | 73.5 | Fermo Elettromagnetico 50Kg 24Vdc con pulsante di sgancio 8mm con diodi di protezione (S20050), completo di ancoraggio (S01060) completo di viti fissaggio. Colore BIANCO. Certificato UNI EN 1155.
S2.0050_01B | 73.5 | Fermo Elettromagnetico 50Kg 24Vdc con pulsante di sgancio 8mm con diodi di protezione (S20050), completo di ancoraggio (S01060) completo di viti fissaggio. Colore NERO. Certificato UNI EN 1155
S2.0110_01W | 105 | Fermo Elettromagnetico 100Kg 24Vdc con pulsante di sgancio 8mm con diodi di protezione (S10110), completo di ancoraggio snodato (S01110). Colore BIANCO. Certificato UNI EN 1155.
S3.0060_01 | 139 | Fermo Elettromagnetico 50Kg 24Vdc 150mm regolabile con pulsante di sgancio 8mm (S30060), completo di ancoraggio snodato (S01060). Possibilità di allungarlo 95mm aggiungendo l'accessorio 30050_061. Certificato UNI EN 1155
S3.0110_01 | 167 | Fermo Elettromagnetico 110Kg 24Vdc 150mm regolabile con pulsante di sgancio 8mm (S30060), completo di ancoraggio snodato (S011110). Possibilità di allungarlo 95mm aggiungendo l'accessorio 30050_061. Certificato UNI EN 1155
S5.0160_02 | 303 | Fermo Elettromagnetico 150Kg 24Vdc con diodi di protezione e connettore protetto IP67 (S50160), completo di ancoraggio fisso (S02160). Certificato UNI EN 1155
ELETTROMAGNETI
EDT150_N001 | 219 | Elettromagneti di sicurezza, serie EDT, Alimentazione 12-24Vdc Assorbimento 380/215mA, completo di contropiastra, Led segnalazione ed uscita relè stato porta, Dimensioni Fermo H40xL210xP21mm, Dimensioni Contropiastra H33xL130xP11mm, Forza di ritenuta: 150Kg (1470N)
EDT300_N001 | 282.4 | Elettromagneti di sicurezza, serie EDT, Alimentazione 12-24Vdc Assorbimento 530/290mA, completo di contropiastra, Led segnalazione ed uscita relè stato porta, Dimensioni Fermo H48xL250xPx24mm, Dimensioni Contropiastra H38xL180xP11mm, Forza di ritenuta: 300Kg (2940N)
EDT500_N001 | 400 | Elettromagneti di sicurezza, serie EDT, Alimentazione 12-24Vdc Assorbimento 530/290mA, completo di contropiastra, Led segnalazione ed uscita relè stato porta e timer temporizzazione apertura porta regolabile 0-25” Dimensioni Fermo H73Xl265xP41mm, Dimensioni Contropiastra H60xL185xP13mm, Forza di ritenuta: 500Kg (4900N)
SCHEDE RELE
SE/IR1S | 12.2 | Scheda interfaccia relè 12Vdc, 1 scambio.
SE/IR1S-A | 16.3 | Scheda interfaccia relè 12Vdc, amplificata 1 scambio.
3IR1S | 41.8 | Kit trasformazione 3 out OC in 3 out relè.
3IR1S/A | 51 | Kit trasformazione 3 out OC in 3 out relè, amplificata 1 scambio.
CONTROLLO SERRANDE TAGLIAFUOCO
INS CST | 39.6 | Unità controllo per serrande tagliafuoco interno controsoffitto. 2 ingressi e 2 uscite per doppia segnalazione Led (Rosso-Verde). Alimentazione 12-24V, pre-cablata su plexy
BOX CST 1224 | 100.2 | Box completo di scheda unità controllo INT CST per interfacciamento serrande tagliafuoco > segnalatori BI COLOR serie DUNE RV e KARI RV. Ingresso alimentazione 12-28Vdc, ingresso comandi in scambio, uscita in tensione per dispositivi ottici BI COLOR. Kit 4+1 pressacavi incluso. Dimensioni 198x150x80mm. Grado di protezione IP57.
BOX CST 220 | 130.2 | Box completo di scheda unità controllo INT CST per interfacciamento serrande tagliafuoco > segnalatori BI COLOR serie DUNE RV e KARI RV. Ingresso alimentazione 220Vac, portafusibili, ingresso comandi in scambio, uscita in tensione per dispositivi ottici BI COLOR. Kit 4+1 pressacavi incluso. Dimensioni 198x150x80mm. Grado di protezione IP57.
CPS DUNE RV | 16.7 | Plexy indicatore ad L pre-forato per segnatore bicolore presenza Serrande Tagliafuoco serie DUNE RV. Messaggio “SERRANDA UTA” neutro.
CPS KARI RV | 16.7 | Plexy indicatore ad L pre-forato per segnatore bicolore presenza Serrande Tagliafuoco serie KARI RV. Messaggio “SERRANDA UTA” neutro.
ALIMENTATORI
AL TC 1215 | 26 | Alimentatore 230V/12V, corrente massima 1,5A, trasformatore doppio isolamento, jack di connessione a TVCC, grado di protezione IP 67
AL TC 1220 | 31.2 | Alimentatore 230V/12V, corrente massima 1,5A, trasformatore doppio isolamento, jack di connessione a TVCC, grado di protezione IP 67
RS25-15 | 46.5 | Alimentatore, carica batterie Piombo universale, uscita regolabile (nominale 13.8Vdc), 1,7A.
AL12AA | 92 | Mini UPS. Alimentazione di riserva specifica per dispositivi di rete a basso consumo, come modem ADSL, router, sistemi telefonici VOIP, webcam di sicurezza remota, sistemi di allarme, ecc. il cavo ingresso 230Vac permette la facilità di connessione. Uscita 12Vdc su Jack tipo DC2.1. Completo di Batterie Ioni di Litio ricaricabili 1,2A. Dimensioni 86 x 114 x 30mm. Peso 320g
ZSP100 1.5-07 | 423 | Alimentatore switching supplementare impianti rivelazione incendio certificato EN54-4 ed EN12101-10. 27,6Vdc, 1,5A, alloggiamento per Batterie 07 A/h. Armadio metallico L 340 x H 250 x P 80mm.
ZSP100 2.5-18 | 453 | Alimentatore switching supplementare impianti rivelazione incendio certificato EN54-4 ed EN12101-10. 27,6V-, 2,5A, alloggiamento per Batterie 18 A/h. Armadio metallico L 395 x H 356 x P 96mm.
ZSP100 5.5-18 | 505 | Alimentatore switching supplementare impianti rivelazione incendio certificato EN54-4 ed EN12101-10. 27,6V-, 5,5A, alloggiamento per Batterie 18 A/h. Armadio metallico L 395 x H 356 x P 96mm.
ZSP100 5.5-40 | 524 | Alimentatore switching supplementare impianti rivelazione incendio certificato EN54-4 ed EN12101-10. 27,6V-, 5,5A, alloggiamento per Batterie 40 A/h. Armadio metallico L 455 x H 356 x P 186mm
ZSP100 10-40 | 725 | Alimentatore switching supplementare impianti rivelazione incendio certificato EN54-4 ed EN12101-10. 27,6Vdc, 10,0A, alloggiamento per Batterie 40 A/h. Armadio metallico L 455 x H 356 x P 186mm.
ZSP100 12-40 | 772 | Alimentatore switching supplementare impianti rivelazione incendio certificato EN54-4/A2 ed EN12101-10. 27,6Vdc, 10,0A, alloggiamento per 2 Batterie 75 A/h. Armadio metallico L 555 x H 406 x P 186mm.
ZSP100 12-75 | 837 | Alimentatore switching supplementare impianti rivelazione incendio certificato EN54-4/A2 ed EN12101-10. 27,6Vdc, 12,0A, alloggiamento per 2 Batterie 75 A/h. Armadio metallico L 555 x H 406 x P 186mm.
ZSP135DR 3A 2 | 612 | Alimentatore toroidale - switching supplementare impianti rivelazione incendio certificato EN54-4 ed EN12101-10. 27,6V-, 3A, alloggiamento per Batterie 28 A/h. Armadio metallico L 390 x H 350 x P 140mm.
ZSP135DR 5A 2 | 684 | Alimentatore toroidale - switching supplementare impianti rivelazione incendio certificato EN54-4 ed EN12101-10. 27,6V-, 5A, alloggiamento per Batterie 28 A/h. Armadio metallico L 390 x H 350 x P 140mm.
ZSP135DR 5A 3 | 702 | Alimentatore toroidale - switching supplementare impianti rivelazione incendio certificato EN54-4 ed EN12101-10. 27,6V-, 5A, alloggiamento per Batterie 40 A/h. Armadio metallico L 450 x H 350 x P 180mm.
ZSP135DR 7A 3 | 747 | Alimentatore toroidale - switching supplementare impianti rivelazione incendio certificato EN54-4 ed EN12101-10. 27,6V-, 7A, alloggiamento per Batterie 40 A/h. Armadio metallico L 450 x H 350 x P 180mm.
RIVELATORI
METIS B | 128.8 | Rivelatore digitale da esterno doppia tecnologia, copertura a tenda, portata max 8m, regolazione sensibilità, gestione ingresso contatto reed magnetico ed ingresso sensore tapparelle (N.C.), alimentazione 12Vdc, autoprotetto, IP55.
METIS M | 128.8 | Rivelatore digitale da esterno doppia tecnologia, copertura a tenda, portata max 8m, regolazione sensibilità, gestione ingresso contatto reed magnetico ed ingresso sensore tapparelle (N.C.), alimentazione 12Vdc, autoprotetto, IP55.
METIS LENS B | 25 | Cover Bianca completa di lente per montaggio laterale o a soffitto grandangolo per rivelatore METIS B. colore BIANCO
METIS LENS M | 25 | Cover Marrone completa di lente per montaggio laterale o a soffitto grandangolo per rivelatore METIS M. colore MARRONE
ARMADI
BOX TVCC WH02 | 588 | Armadio sicurezza per DVR/NVR, doppia chiave, fissaggio DVR con staffe regolabili, conforme GDPR. Dimensioni 650 x 600 x 200. Peso 17Kg. Colore bianco RAL7035
BOX TVCC WH05 | 402 | Armadio sicurezza per DVR/NVR, doppia chiave, fissaggio DVR con staffe regolabili, conforme GDPR. Dimensioni 550 x 580 x 150. Peso 15Kg. Colore bianco RAL7035
STF 1U 4P | 15.3 | Kit 2 staffe Staffa 19” per fissaggi interni diversi armadi TVCC WH02 – TVCC WH03, colore bianco
CP6U 4P | 94.6 | Ciabatta Prese bipasso-schuko 6 vie per box TVCC WH02 – WH03 . Interruttore luminoso ON/OFF cavo con spina schuko 16A.
CP3U 4P | 76.8 | Ciabatta Prese bipasso-schuko 3 vie per box TVCC WH05. Interruttore luminoso ON/OFF cavo con spina schuko 16A. 10/16A
KIT WD2 4P | 68.9 | Ventola singola per aereazione interna per box TVCC WH02. Alimentazione 220Vac
PALTC350 | 428 | Kit Palo Esterno per TVcc, per telecamere Dome e Bullet, altezza 3,5m. Palo composto in tre sezioni componibili, basamento gabbia per ancoraggio in cemento, staffa per telecamere dome, staffa per telecamere bullet, parafulmine, accessori di bloccaggio elementi
ACCESSORI FERMI
S0.1060B | 22.3 | Contropiastra snodata S01 colore NERO, Normalmente fornita per fermi da 50Kg
S0.1060W | 22.3 | Contropiastra snodata S01 colore BIANCO, Normalmente fornita per fermi da 50Kg
S0.2060 | 21.8 | Contropiastra fissa S2 colore NERO, Fornita su richiesta in alternativa a S0.1060 per fermi da 50Kg
S3.30050_061 | 24 | Tubo prolunga 100mm per fermo serie S3.0
S0.3000_X | 39 | Staffa a L verniciata per il fissaggio a pavimento dei Fermi Elettromagnetici tipo S1, S2, S6.
S0.313_N000 | 77.9 | Prolunga 130mm per Fermi Elettromagnetici tipo S1, S2, S6
S0.3150_N000 | 96.2 | Prolunga 130mm per Fermi Elettromagnetici tipo S1, S2, S6
STL1N | 51.3 | Staffa ad L per fissaggio elettromagnete a telaio, lato interno, apertura a spingere, per serie EDT150
STL3N | 56.3 | Staffa ad L per fissaggio elettromagnete a telaio, lato interno, apertura a spingere, per serie EDT300
STL5N | 68.7 | Staffa ad L per fissaggio elettromagnete a telaio, lato interno, apertura a spingere, per serie EDT500
STZL1N | 92.7 | Staffa a Z+L per fissaggio elettromagnete a telaio, lato interno, apertura a spingere, per serie EDT150
STZL3N | 114 | Staffa a Z+L per fissaggio elettromagnete a telaio, lato interno, apertura a spingere, per serie EDT300
STZL5N | 174 | Staffa a Z+L per fissaggio elettromagnete a telaio, lato interno, apertura a spingere, per serie EDT500
STC3 | 57.5 | Custodia per fissare la contropiastra su porte dove non è possibile eseguire foro di blocco passante, per serie EDT300
STC5 | 84 | Custodia per fissare la contropiastra su porte dove non è possibile eseguire foro di blocco passante, per serie EDT500
STZLC3 | 241 | Staffa a Z+L+Cover per fissaggio elettromagnete a telaio, lato interno, apertura a tirare, per serie EDT300
STU1 | 74.5 | Staffa ad U per fissaggio contropiastra su porte in Vetro, per serie EDT150
STU3 | 84.2 | Staffa ad U per fissaggio contropiastra su porte in Vetro, per serie EDT300
CARTELLI
CTS01 | 13 | Cartello segnalatore presenza “pulsante allarme” alluminio, formato 160x160 mm.
CTS02 | 13 | Cartello segnalatore presenza “allarme acustico” alluminio, formato 160x160 mm.
CTS03 | 18 | Cartello segnalatore presenza “pulsante allarme” con scritta “PULSANTE ALLARME INCENDIO alluminio, formato 160 x 210 mm.
CPS01 | 19.7 | Cartello segnalatore presenza Pulsante Manuale Allarme Incendio vetro acrilico, Norme EN ISO7010. Dimensioni 175x175x4mm
CPS01 BF | 24.3 | Cartello segnalatore bifacciale presenza Pulsante Manuale Allarme Incendio vetro acrilico, Norme EN ISO7010. Dimensioni 175x175x4mm
CPS02 | 19.7 | Cartello segnalatore presenza Dispositivo Allarme Incendio vetro acrilico, Norme EN ISO7010. Dimensioni 240x120x4mm
CPS02 BF | 24.3 | Cartello segnalatore bifacciale presenza Dispositivo Allarme Incendio vetro acrilico, Norme EN ISO7010. Dimensioni 240x120x4mm
CPS03 | 19.7 | Cartello segnalatore presenza Dispositivo Allarme Incendio + simbolo europeo, vetro acrilico, Norme EN ISO7010. Dimensioni 240x120x4mm
CPS03 BF | 24.3 | Cartello segnalatore bifacciale presenza Dispositivo Allarme Incendio + simbolo europeo, vetro acrilico, Norme EN ISO7010. Dimensioni 240x120x4mm
CPS04 | 34.5 | Cartello segnalatore presenza Dispositivo Allarme Incendio con foro diametro 105mm, vetro acrilico, Norme EN ISO7010. Dimensioni 340x130x4mm. Completo di Kit fissaggio
CPS04 BF | 41.5 | Cartello segnalatore bifacciale presenza Dispositivo Allarme Incendio con foro diametro 105mm, vetro acrilico, Norme EN ISO7010. Dimensioni 340x130x4mm. Completo di Kit fissaggio
CPS06 | 35.5 | Cartello segnalatore presenza Dispositivo Allarme Incendio con foro diametro 105mm, vetro acrilico, Norme EN ISO7010. Dimensioni 345x134x4mm. Completo di Kit fissaggio
CPS06BF | 42.5 | Cartello segnalatore bifacciale presenza Dispositivo Allarme Incendio con foro diametro 105mm, vetro acrilico, Norme EN ISO7010. Dimensioni 345x134x4mm. Completo di Kit fissaggio
CPS07 | 38 | Cartello segnalatore presenza Dispositivo Allarme Incendio con foro diametro 124mm, vetro acrilico, Norme EN ISO7010. Dimensioni 393x161x4mm. Completo di Kit fissaggio
CPS07BF | 45 | Cartello segnalatore bifacciale presenza Dispositivo Allarme Incendio con foro diametro 124mm, vetro acrilico, Norme EN ISO7010. Dimensioni 393x161x4mm. Completo di Kit fissaggio
CPS09 | 13.4 | Cartello segnalatore presenza pulsante allarme Vetro acrilico (PMMA), fissaggio ad incastro su serie pannelli PUL PS, scritta “PULSANTE ALLARME INCENDIO” e simbolo conforme alle Norme EN ISO 7010. Dimensioni 118 x 90mm spessore 4mm
CPS10 | 39 | Cartello segnalatore presenza Dispositivo Allarme Incendio con cava per sirena, vetro acrilico, Dimensioni 410x160x4mm. Completo di Kit fissaggio
CPS10BF | 46 | Cartello segnalatore bifacciale presenza Dispositivo Allarme Incendio con cava per sirena, vetro acrilico, Dimensioni 410x160x4mm. Completo di Kit fissaggio
CPS11 | 36.8 | Cartello segnalatore presenza Dispositivo Allarme Incendio con cava per sirena MAD565, vetro acrilico, Dimensioni 431x131x4mm. Completo di Kit fissaggio
CPS11 BF | 43.8 | Cartello segnalatore bifacciale presenza Dispositivo Allarme Incendio con cava per sirena MAD565, vetro acrilico, Dimensioni 431x131x4mm. Completo di Kit fissaggio
CPS13 | 44 | Cartello segnalatore con stampa “ALLARME INCENDIO” cava dedicata per sirene serie CWS100. Vetro acrilico (PMMA), dimensioni 390 x 160mm spessore 4mm, completo di kit di fissaggio
ACCESSORI VARI
FOBOS RIC | 190 | Capsula ricambio per generatore di fumo FOBOS, per volume saturabile fino a 100m3
FOBOS CAP DEMO | 74 | Capsula DEMO “INERTE (a LED) per prove/test generatori di fumo FOBOS e FOBOS BOX
FOBOS RTX | 88 | Radiocomando programmabile supplementare On/Off per unità FOBOS BOX.
FOBOS CMW | 126 | Contatto magnetico wireless programmabile supplementare per unità FOBOS BOX.
GPP01 | 39.6 | Griglia protezione Pulsanti manuali incendio PUL P. Dimensioni 130x130x70mm. In acciaio 2,8mm. Completo kit fissaggio
GPA01 | 49.3 | Griglia protezione Dispositivi Allarme Incendio DOA – AVD. Dimensioni 356x176x118mm. In acciaio 2,8mm. Completo kit fissaggio
GPB01 | 98.8 | Griglia di protezione barriere lineari fumo-incendio, vari modelli (verificare dimensioni massime). Dimensioni 300x250x160mm realizzazione con filo acciaio diametro 3,8mm. Completo di tasselli – viti fissaggio
KIT WP D | 34.3 | Kit per trasformazione pannello serie DOA in versione IP 54, completo di Or per viti, ring, piezo IP 66.
KIT WP M | 44.5 | Kit per trasformazione sirena evacuazione serie EVM ed USM in versione IP 43, completo di mousse gomma per bordo, griglia protezione
KIT CW CPS | 18 | Kit completo fissaggio parete/soffitto cartellonisitca serie CPS01, CPS02, CPS03
KIT W CPS04 | 9 | Kit completo fissaggio parete cartellonisitca serie CPS04
MIC VO 01 | 14.4 | Microfono per registrazione messaggi per serie MOON V
MIC VO 02 | 16.5 | Microfono per registrazione messaggi per serie DEV
STF/P2 | 46 | Staffa per AVD bifacciali per fissaggio a parete o scatola 503.
STF/S1 | 41 | Staffa per AVD bifacciali per fissaggio a soffitto.
RX1 | 82.8 | Ricevitore 2 canali auto-apprendimento per comando mini centrali serie “C”
SWING C | 50 | Radiocomando 2 canali 433Mhz per ricevitore mini centrali serie “C”
RICAMBI
BATT 7,5V | 54.2 | Pacco batteria biossido di manganese, 7,5V—, completo di connettore molex, per sirena serie STAR WL e MOON WL.
BATT 9,6V | 28.3 | Pacco batteria Ni-Cd 9.6V, completo di connettore molex, per pannello AVD, DOA e sirena ESTA.
CH/AVD US | 12.5 | Blocco serratura meccanica a contatto, 2 copie chiavi, per AVD USJ, DOA USJ, EV PR, EV PAR.
E/EKO L | 66 | Scheda elettronica per sirena EKO L.
E/EVM | 166 | Scheda elettronica per sirena EVM.
E/EVP/A | 147 | Scheda elettronica per pannello EVP/A.
E/MOON J | 51.9 | Scheda elettronica per sirena MOON J e MOON J/AS
E/MOON WL | 184.5 | Scheda elettronica per sirena MOON WL
E/MOON S | 81.6 | Scheda elettronica per sirena MOON S e MOON S/AS
E/NOVA J | 89.7 | Scheda elettronica per sirena NOVA J e NOVA J AS
E/STAR LI | 43 | Scheda elettronica per sirene serie STAR.
E/STAR F24 | 78 | Scheda elettronica per sirene serie STAR F.
E/STAR F24 CPD | 89 | Scheda elettronica per sirene serie STAR F CPD.
E/VOCAL 01 | 188 | Scheda elettronica per sirena MOON V e MOON V/AS
E/DEV | 314 | Scheda elettronica per serie DEV
SE/P LED R | 7.6 | Scheda elettronica led rossi per pannelli serie AVD e DOA, completa di connettore
SE/P LED V | 9.1 | Scheda elettronica led verdi per pannelli serie AVD e DOA, completa di connettore
SE/AVD FJ | 46.5 | Scheda elettronica per pannello AVD FJ e DOA FJ.
SE/DOA P | 83.2 | Scheda elettronica per pannello DOA P
SE/AVD FJ CPD | 47 | Scheda elettronica per pannello AVD FJ e DOA FJ.
SE/AVDUSJ L | 73 | Scheda elettronica per pannello AVD EVS e DOA EVS
SE/DUNE | 9.3 | Scheda elettronica per serie DUNE
SE/TRD EV | 502 | Scheda Master, Programmabile, polling, alimentazione 13,8Vdc, 2 bus seriali RS485, 1 RS232, Uscite generali O/C, uscita relè programmabile, uscita relè allarme evacuazione, ingressi generali per allertamento, evacuazione, reset
SE/EV VIS/D | 147 | Scheda elettronica ricambio per EV VIS/D.
SE/P LED USP/R | 13.8 | Scheda elettronica led rossi per pannelli serie AVD e DOA, gamma US-COM, completa di connettore.
SE/P LED USP/W | 16 | Scheda elettronica led bianchi per pannelli serie AVD e DOA, gamma US-COM, completa di connettore.
TR/AVDIF01 | 26 | Tromba esponenziale per sirene EKO, EVM, NOVA
TR/AVDIF02 | 26 | Tromba esponenziale per sirene STAR, MOON, VENUS
TR/TK510 | 132.2 | Tromba esponenziale per uso esterno, 4W, colore nero, connessione a mezzo cavo 1mt
TAMPER AVD DOA | 6 | Tamper controllo apertura e strappo ad incastro per pannelli serie AVD, DOA.
TAMPER STAR | 13.6 | Tamper controllo apertura e strappo ad incastro per sirene serie STAR.
SPK | 16.2 | Speaker 4W.
PZO/2 | 11.4 | Piezo + mylar cone completo di connettore molex montato su anello x fissaggio su pannello DOA.
PELLICOLE |  | SERIE K e P
PE/AV002 V | 9 | Pellicola scritta “ VIETATO ENTRARE SPEGNIMENTO IN CORSO ”
PE/AV003 V | 9 | Pellicola scritta “ EVACUARE IL LOCALE SPEGNIMENTO IN CORSO ”
PE/AV004 V | 9 | Pellicola scritta “ALLARME GAS”
PE/AV005 V | 9 | Pellicola scritta “ ALLARME INCENDIO ”
PE/AV006 V | 9 | Pellicola scritta “ ALLARME EVACUAZIONE ”
PE/AV007 V | 9 | Pellicola scritta “ FIRE ALARM ”
PE/AV008 V | 17.6 | Pellicola scritta “ ALARMA ”
PE/AV021 V | 17.6 | Pellicola scritta “ SPEGNIMENTO IN CORSO ”
PE/AV022 V | 9 | Pellicola scritta “ EVACUARE IL LOCALE ”
PE/AV023 V | 9 | Pellicola scritta “ INCENDIO – FIRE ”
PE/AV024 V | 9 | Pellicola scritta “ EVACUAZIONE – GO OUT ”
PE/AV029 V | 17.6 | Pellicola scritta “ VIETATO ENTRARE ”
PE/AV044 V | 17.6 | Pellicola scritta “ EXTINGUISHING SYSTEM ACTIVED ”
PE/AV046 V | 9 | Pellicola scritta “ FUEGO ”
PE/AV047 V | 9 | Pellicola scritta “ EXTINCION DISPARADA ”
PE/AV048 V | 9 | Pellicola scritta “ ALARMA MONOXIDO DE CARBONIO ”
PE/AV001 | 8.8 | Pellicola scritta “ ALLARME ”
PE/AV002 | 8.8 | Pellicola scritta “ VIETATO ENTRARE SPEGNIMENTO IN CORSO ”
PE/AV003 | 8.8 | Pellicola scritta “ EVACUARE IL LOCALE SPEGNIMENTO IN CORSO ”
PE/AV004 | 8.8 | Pellicola scritta “ALLARME GAS”
PE/AV005 | 8.8 | Pellicola scritta “ ALLARME INCENDIO ”
PE/AV006 | 8.8 | Pellicola scritta “ ALLARME EVACUAZIONE ”
PE/AV007 | 8.8 | Pellicola scritta “ FIRE ALARM ”
PE/AV008 | 17.3 | Pellicola scritta “ ALARMA ”
PE/AV009 | 17.3 | Pellicola scritta “ EVACUATION IMMEDIATE ”
PE/AV010 | 17.3 | Pellicola scritta “ INCENDIO IN CORSO VIETATO ENTRARE ”
PE/AV011 | 17.3 | Pellicola scritta “ ENTREE INTERDITE ”
PE/AV012 | 8.8 | Pellicola scritta “ PORTA DI SICUREZZA ALLARMATA ”
PE/AV013 | 17.3 | Pellicola scritta “ VIETATA L’USCITA ”
PE/AV014 | 17.3 | Pellicola scritta “ VIA DI FUGA Dx e Sx ”
PE/AV015 | 17.3 | Pellicola scritta “ EXTINGUISHANT SYSTEM ACTIVED ”
PE/AV018 | 8.8 | Pellicola scritta “ ALLARME PORTA APERTA ”
PE/AV019 | 17.3 | Pellicola scritta “ VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL’IMPIANTO DI VENTILAZIONE ”
PE/AV020 | 17.3 | Pellicola scritta “ AREA PER FUMATORI
PE/AV021 | 8.8 | Pellicola scritta “ SPEGNIMENTO IN CORSO ”
PE/AV022 | 8.8 | Pellicola scritta “ EVACUARE IL LOCALE ”
PE/AV023 | 8.8 | Pellicola scritta “ INCENDIO – FIRE ”
PE/AV024 | 8.8 | Pellicola scritta “ EVACUAZIONE – GO OUT ”
PE/AV025 | 8.8 | Pellicola scritta “ DO NOT ENTER ”
PE/AV026 | 17.3 | Pellicola scritta “ PRESENZA DI FUMO – NON USARE LA SCALA ”
PE/AV027 | 17.3 | Pellicola scritta “ ATMOSFERA PERIGOSA ”
PE/AV029 | 17.3 | Pellicola scritta “ VIETATO ENTRARE ”
PE/AV030 | 17.3 | Pellicola scritta “ PRE ALLARME INCENDIO ”
PE/AV031 | 8.8 | Pellicola scritta “ USCITA DI SICUREZZA ”
PE/AV044 | 17.3 | Pellicola scritta “ EXTINGUISHING SYSTEM ACTIVED ”
PE/AV046 | 8.8 | Pellicola scritta “ FUEGO ”
PE/AV047 | 8.8 | Pellicola scritta “ EXTINCION DISPARADA ”
PE/AV048 | 8.8 | Pellicola scritta “ ALARMA MONOXIDO DE CARBONIO ”
PE/AV049 | 17.3 | Pellicola scritta “ EXCESO DE CO EN GARAJE “
PE/AV052 | 17.3 | Pellicola scritta “ GAS DISPARADO “
PE/AV053 | 17.3 | Pellicola + pittogramma “ VIA DI FUGA AVANTI “
PE/OEM V | 25 | Pellicola formato AVD V o DOA V con pittogramma e colore sfondo dedicati
PE/OEM | 25 | Pellicola formato AVD o DOA con pittogramma e colore sfondo dedicati
TELAI | A PREVENTIVO
SERIGRAFIE | A PREVENTIVO